## ﾄｯﾌﾟ
Ver 2.02b
!O_O! ｴｸｾﾙ ｼﾘｰｽﾞ
化学工学 II
水・空気・湿り空気の物性 Copyright (C) 2001-2011 古河勝（ｆｕｒｕ）
操作マニュアル
●動作環境
WindowsVista＋Excel2007,WindowsXP＋Excel2003で動作確認しています。
●操作方法
・起動時にマクロを有効にしてください。
・無色（白色）のセルの数値のみ変更できます。それによって表の対応する数値、或は
グラフの表示範囲が変わります。
・物性値の計算には、ほとんど近似式を使用しています。従って､数値の入力に当っては、
近似式の適用範囲に注意してください。入力許容範囲は別欄に表示されているか、
あるいは入力時のﾒｯｾｰｼﾞとして表示されます。
・水、及び空気の物性については、一部圧力も設定できますが、湿り空気の物性につい
ては、圧力は101.325kPaに固定されています。
・湿り空気の物性欄の右上隅に赤マークがあるセルは、そのセルにマウスカーソルを
置くとコメントが表示されます。
・湿球温度0℃で湿度グラフが不連続になりますが、これは湿球部が凍結するためです。
●計算式と計算精度
・計算は定義式（理論式）、簡易近似式、及び作者が作成した近似式に依りました。
近似式は、化学工学便覧・化学便覧の物性表から回帰式を導いています。
計算精度とは、計算値の物性表からの誤差範囲を示します。
・各計算式は、下記を参照ください。
・作者が作成した近似式を使用する場合は、出所を明記願います。
●免責事項等
・本ソフトはフリーソフトとして公開しますが、著作権は放棄していません。
・本ソフトの使用によって発生した如何なる損害についても、作者は一切の責任を負わ
ないものとします。
・本ソフトの転載、及び配布は一切自由ですが、転載、配布に当たっては事後でも構い
ませんので作者に連絡して下さい。尚、転載、配布時に本ソフトを改変する事は禁止
します。
・バグ報告、ご意見、ご感想は下記ホームページのＢＢＳ、あるいはメールアドレスに
お願いいたします。
空気の物性
湿り空気の物性
水の物性
↑ ページトップ
空気物性の計算式
湿り空気物性の計算式
あとりえ えむとえむ 別館
水物性の計算式
作者へメール

## 水の物性
水の物性
物性 | 物性値 |  |  | 精度 (%) | 適用温度範囲 | 圧力 (MPa) | ｸﾞﾗﾌ |  |  | 計算補助領域
温度 | 55 | ℃ |  | -- | -- | -- |  | 計算値 | a | b | 温度範囲計算
| #VALUE! | kPa | [5 empty] | 15.7485 |  |  | Temp_Max | b.p.
飽和蒸気圧 | #VALUE! | mmHg |  | ±0.1 | 0～374 | -- |  | 118.1235
| #VALUE! | atm | [5 empty] | 0.15543
蒸発潜熱 | 2370.2497 | kJ･kg-1 |  | ±0.05 | 0～200 | 0.1 |  | 2370.2497
| 566.1109 | kcal･kg-1 | [5 empty] | 566.1109
粘度 | 506.2954 | μPa･s |  | ±0.5 | 0～b.p.(Max227) | 0.1 |  | 506.2954 | 0.18954 | 506.2764 | 100 | 100
動粘度 | 0.51362 | μm2･s-1 |  | ±0.5 | 0～100 | 0.1 |  | 0.295
表面張力 | 66.9123 | mN･m-1 |  | ±0.05 | 0～100 | 0.1 |  | 66.9123
密度 | 985.7314 | kg･m-3 |  | ±0.005 | 0～100 | 0.1 |  | 985.7314
比容積 | 1.0145 | cm3･g-1 |  | ±0.005 | 0～100 | 0.1 |  | 1.0145
定圧比熱 | 4183.3902 | J･kg-1･K-1 |  | ±0.005 | 0～100 | 0.1 |  | 4183.3902
| 0.99916 | kcal･kg-1･K-1 | [5 empty] | 0.99916
熱伝導率 | 645.9424 | mW･m-1･K-1 |  | ±0.2 | 0～b.p.(Max227) | 0.1 |  | 645.9424 | 0.51115 | 645.8913 | 100 | 100
動粘度計算用粘度 | 506.2956 |  |  |  |  | 0.1013
|  |  |  | ｸﾞﾗﾌ用設定圧力許容範囲＝ | 0.1 | ～ | 20
温度(℃) | 0 | ～ | 100 |  | 圧力(MPa) | 0.1
入力範囲 | 0 | ～ | 100 |  | 入力範囲 | 0.1～20
ｸﾞﾗﾌﾃﾞｰﾀ領域 |  | 適用上限温 | 圧可変(1) | Ｘ軸 | Ｙ軸 | kPa | mmHg | atm | kJ/kg | kcal/kg | μPa･s | μm^2/s | mN/m | kg/m^3 | cm^3/g | J/(kg･K) | kca/(kg･K) | mW/(m･K)
6 |  | 100 | 1 | 温度 (℃) | 粘度 (μPa･s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6-1 | 6-2 | 11-1 | 11-2
1 | 飽和蒸気圧 (kPa) | 370 | -1 | 0 | 1789.7911 | 0.61165 | 4.5877 | 0.0060365 | 2500.34 | 597.1817 | 1789.7911 | 1.79 | 75.6293 | 999.86 | 1.0001 | 4218.596 | 1.0076 | 562.0764 | -2.0879 | 1789.9999 | 0.5942 | 562.017
2 | 飽和蒸気圧 (mmHg) | 370 | -1 | 5 | 1522.5748 | 0.87203 | 6.5408 | 0.0086063 | 2488.6379 | 594.3868 | 1522.5748 | 1.5226 | 74.8606 | 999.9841 | 1 | 4203.2882 | 1.0039 | 572.0926 | -1.4951 | 1522.7243 | 0.58179 | 572.0345
3 | 飽和蒸気圧 (atm) | 370 | -1 | 10 | 1311.8264 | 1.2264 | 9.1989 | 0.012104 | 2476.9393 | 591.5927 | 1311.8264 | 1.3122 | 74.1029 | 999.7277 | 1.0003 | 4193.1884 | 1.0015 | 581.5912 | -1.0322 | 1311.9296 | 0.57035 | 581.5342
4 | 蒸発潜熱 (kJ/kg) | 200 | 0 | 15 | 1143.1635 | 1.7026 | 12.7702 | 0.016803 | 2465.2347 | 588.7971 | 1143.1635 | 1.1442 | 73.3477 | 999.1344 | 1.0009 | 4186.7645 | 0.99997 | 590.586 | -0.6763 | 1143.2312 | 0.55989 | 590.53
5 | 蒸発潜熱 (kcal/kg) | 200 | 0 | 20 | 1006.3409 | 2.3345 | 17.5098 | 0.023039 | 2453.5146 | 585.9979 | 1006.3409 | 1.0081 | 72.5882 | 998.2416 | 1.0018 | 4182.8771 | 0.99904 | 599.0904 | -0.40743 | 1006.3816 | 0.55039 | 599.0353
6 | 粘度 (μPa･s) | 100 | 1 | 25 | 893.945 | 3.1634 | 23.7272 | 0.03122 | 2441.7697 | 583.1928 | 893.945 | 0.89656 | 71.8195 | 997.0815 | 1.0029 | 4180.7074 | 0.99852 | 607.1174 | -0.20846 | 893.9658 | 0.54187 | 607.0632
7 | 動粘度(μm^2/s) | 100 | 0 | 30 | 800.5336 | 4.2387 | 31.7932 | 0.041833 | 2429.9905 | 580.3794 | 800.5336 | 0.80401 | 71.0384 | 995.6809 | 1.0043 | 4179.6919 | 0.99828 | 614.6799 | -0.064791 | 800.5401 | 0.53432 | 614.6264
8 | 表面張力 (mN/m) | 100 | 0 | 35 | 722.0574 | 5.6192 | 42.1477 | 0.055458 | 2418.1676 | 577.5556 | 722.0574 | 0.72637 | 70.2429 | 994.0625 | 1.006 | 4179.4645 | 0.99822 | 621.7901 | 0.035944 | 722.0538 | 0.52774 | 621.7373
9 | 密度 (kg/m^3) | 100 | 0 | 40 | 655.4663 | 7.3738 | 55.3082 | 0.072774 | 2406.2915 | 574.7191 | 655.4663 | 0.66059 | 69.4321 | 992.2447 | 1.0078 | 4179.806 | 0.99831 | 628.46 | 0.10405 | 655.4559 | 0.52213 | 628.4078
10 | 比容積 (cm^3/g) | 100 | 0 | 45 | 598.436 | 9.5828 | 71.877 | 0.094575 | 2394.3528 | 571.8677 | 598.436 | 0.60433 | 68.6061 | 990.2427 | 1.0099 | 4180.6004 | 0.9985 | 634.7012 | 0.14801 | 598.4212 | 0.5175 | 634.6495
11 | 定圧比熱 J/(kg･K) | 100 | 0 | 50 | 549.1765 | 12.339 | 92.5498 | 0.12178 | 2382.342 | 568.999 | 549.1765 | 0.55581 | 67.7658 | 988.0684 | 1.0121 | 4181.7986 | 0.99878 | 640.5251 | 0.17469 | 549.159 | 0.51384 | 640.4737
12 | 定圧比熱 kcal/(kg･K) | 100 | 0 | 55 | 506.2954 | 15.7485 | 118.1235 | 0.15543 | 2370.2497 | 566.1109 | 506.2954 | 0.51362 | 66.9123 | 985.7314 | 1.0145 | 4183.3902 | 0.99916 | 645.9424 | 0.18954 | 506.2764 | 0.51115 | 645.8913
13 | 熱伝導率 mW/(m･K) | 100 | 1 | 60 | 468.6995 | 19.9323 | 149.5041 | 0.19672 | 2358.0665 | 563.2011 | 468.6995 | 0.47669 | 66.0472 | 983.2394 | 1.017 | 4185.3806 | 0.99964 | 650.9637 | 0.19679 | 468.6799 | 0.50943 | 650.9128
14 |  |  |  | 65 | 435.523 | 25.0266 | 187.7145 | 0.24699 | 2345.783 | 560.2673 | 435.523 | 0.44414 | 65.1721 | 980.5985 | 1.0198 | 4187.7776 | 1.0002 | 655.5992 | 0.19959 | 435.503 | 0.50868 | 655.5484
15 |  |  |  | 70 | 406.074 | 31.1844 | 233.9018 | 0.30777 | 2333.3896 | 557.3072 | 406.074 | 0.41529 | 64.2884 | 977.8138 | 1.0227 | 4190.5834 | 1.0009 | 659.8587 | 0.2 | 406.054 | 0.50891 | 659.8078
16 |  |  |  | 75 | 379.7955 | 38.5762 | 289.3447 | 0.38072 | 2320.877 | 554.3187 | 379.7955 | 0.38958 | 63.397 | 974.8901 | 1.0258 | 4193.7949 | 1.0016 | 663.7516 | 0.2 | 379.7755 | 0.51011 | 663.7006
17 |  |  |  | 80 | 356.2353 | 47.3908 | 355.4595 | 0.46771 | 2308.2358 | 551.2995 | 356.2353 | 0.36656 | 62.4983 | 971.832 | 1.029 | 4197.4109 | 1.0025 | 667.287 | 0.2 | 356.2153 | 0.51228 | 667.2357
18 |  |  |  | 85 | 335.0232 | 57.8364 | 433.8074 | 0.5708 | 2295.4564 | 548.2472 | 335.0232 | 0.34587 | 61.5919 | 968.645 | 1.0324 | 4201.4462 | 1.0035 | 670.4735 | 0.2 | 335.0032 | 0.51543 | 670.422
19 |  |  |  | 90 | 315.8542 | 70.141 | 526.0997 | 0.69224 | 2282.5295 | 545.1598 | 315.8542 | 0.3272 | 60.6763 | 965.3353 | 1.0359 | 4205.9538 | 1.0046 | 673.3196 | 0.2 | 315.8342 | 0.51954 | 673.2676
20 |  |  |  | 95 | 298.4745 | 84.5537 | 634.2031 | 0.83448 | 2269.4456 | 542.0348 | 298.4745 | 0.31029 | 59.7488 | 961.9108 | 1.0396 | 4211.0536 | 1.0058 | 675.8332 | 0.2 | 298.4545 | 0.52463 | 675.7807
21 |  |  |  | 100 | 282.6717 | 101.3446 | 760.1451 | 1.0002 | 2256.1952 | 538.8701 | 282.6717 | 0.29495 | 58.805 | 958.3814 | 1.0434 | 4216.9683 | 1.0072 | 678.0219 | 0.2 | 282.6517 | 0.53069 | 677.9688
|  |  |  | Press= | 0.1 | 5: 沸点=; 6: 100; 12: 沸点=; 13: 100
[10 empty] | 適応温度範囲= | 100 | [5 empty] | 適応温度範囲= | 100
マニュアル
空気の物性
湿り空気の物性
↑ ページトップ
計算式

## 空気の物性
空気の物性
物性 | 物性値 |  |  | 精度 (%) | 適用温度範囲 | 圧力 (MPa) | ｸﾞﾗﾌ |  | 計算補助領域
温度 | 50 | ℃ |  | -- | -- | -- |  | 計算値 | a | b | c
粘度 | 19.6986 | μPa･s |  | ±0.5 | 0～227 | 0.1 |  | 19.6986 | -3.8667e-05 | 0.052991 | 17.1457
動粘度 | #VALUE! | μm2･s-1 |  | ±0.5 | 0～227 | 0.1
密度 | 1.0789 | kg･m-3 |  | ±0.1 | 0～1500 | 0.1 |  | 1.0789
比容積 | 0.92691 | m3･kg-1 |  | ±0.1 | 0～1500 | 0.1 |  | 0.92691
定圧分子熱 | 29.1758 | J･mol-1･K-1 |  | ±0.5 | 0～１500 | 0.1 |  | 29.1758
| 0.24198 | kcal･kg-1･K-1 | [5 empty] | 0.24198
熱伝導率 | #VALUE! | mW･m-1･K-1 |  | ±0.5 | 0～227 | 0.1 |  | #VALUE! | 0.0018572 | 0.50522 | 27.7214
粘度(動粘度用) | 19.6986 | μPs･s |  |  |  | 0.1 |  |  | -3.8667e-05 | 0.052991 | 17.1457
密度(動粘度用） | 1.0789 | kg･m-3 |  |  |  | 0.1
|  |  |  | ｸﾞﾗﾌ用設定圧力許容範囲＝ | 0.1 | ～ | 20
温度(℃) | 0 | ～ | 80 |  | 圧力(MPa) | 0.1
入力範囲 | 0 | ～ | 227 |  | 入力範囲 | 0.1～20
ｸﾞﾗﾌﾃﾞｰﾀ領域 |  | 適用上限温 | 圧可変(1) | Ｘ軸 | Ｙ軸 | μPa･s | μm2/s | kg/m3 | m3/kg | J/mol･K | kcal/(kg･K) | mW/(m･K) | u | u | u | a | b | c
1 |  | 227 | 1 | 温度 (℃) | 粘度 (μPa･s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7-1 | 7-2 | 7-3
1 | 粘度 (μPa･s) | 227 | 1 | 0 | 17.1457 | 17.1457 | 13.434 | 1.2763 | 0.78352 | 28.9606 | 0.2402 | 24.0909 | 1 | 1 | 1 | 0.0060995 | 0.58639 | 24.0322
2 | 動粘度 (μm^2/s) | 227 | 1 | 4 | 17.3571 | 17.3571 | 13.7987 | 1.2579 | 0.79499 | 28.9772 | 0.24034 | 24.3938 | 2 | 2 | 2 | 0.0055912 | 0.57941 | 24.3358
3 | 密度 (kg/m^3) | 1500 | 1 | 8 | 17.5672 | 17.5672 | 14.1673 | 1.24 | 0.80646 | 28.994 | 0.24048 | 24.6951 | 3 | 3 | 3 | 0.0051183 | 0.57251 | 24.6378
4 | 比容積 (m^3/kg) | 1500 | 1 | 12 | 17.776 | 17.776 | 14.5396 | 1.2226 | 0.81793 | 29.0108 | 0.24062 | 24.995 | 4 | 4 | 4 | 0.004679 | 0.56571 | 24.9384
5 | 定圧分子熱 J/(mol･K) | 1500 | 0 | 16 | 17.9837 | 17.9837 | 14.9157 | 1.2057 | 0.8294 | 29.0278 | 0.24076 | 25.2933 | 5 | 5 | 5 | 0.0042714 | 0.55898 | 25.2374
6 | 定圧分子熱 kcal/(kg･K) | 1500 | 0 | 20 | 18.1901 | 18.1901 | 15.2956 | 1.1892 | 0.84088 | 29.0448 | 0.2409 | 25.5902 | 6 | 6 | 6 | 0.0038938 | 0.55234 | 25.5349
7 | 熱伝導率 mW/(m･K) | 227 | 1 | 24 | 18.3952 | 18.3952 | 15.6791 | 1.1732 | 0.85235 | 29.062 | 0.24104 | 25.8856 | 7 | 7 | 7 | 0.0035446 | 0.54578 | 25.831
8 | yy | 100 | 0 | 28 | 18.5991 | 18.5991 | 16.0663 | 1.1577 | 0.86382 | 29.0792 | 0.24118 | 26.1796 | 8 | 8 | 8 | 0.0032221 | 0.53931 | 26.1256
9 | yy | 100 | 0 | 32 | 18.8018 | 18.8018 | 16.457 | 1.1425 | 0.87529 | 29.0966 | 0.24133 | 26.4722 | 9 | 9 | 9 | 0.0029247 | 0.53292 | 26.4188
10 | yy | 100 | 0 | 36 | 19.0033 | 19.0033 | 16.8513 | 1.1277 | 0.88676 | 29.114 | 0.24147 | 26.7633 | 10 | 10 | 10 | 0.0026508 | 0.52662 | 26.7106
11 | yy | 100 | 0 | 40 | 19.2035 | 19.2035 | 17.2491 | 1.1133 | 0.89823 | 29.1315 | 0.24162 | 27.0532 | 11 | 11 | 11 | 0.0023991 | 0.5204 | 27.0011
12 | yy | 100 | 0 | 44 | 19.4025 | 19.4025 | 17.6504 | 1.0993 | 0.9097 | 29.1491 | 0.24176 | 27.3417 | 12 | 12 | 12 | 0.0021681 | 0.51427 | 27.2902
13 | yy | 100 | 0 | 48 | 19.6002 | 19.6002 | 18.0551 | 1.0856 | 0.92117 | 29.1669 | 0.24191 | 27.6288 | 13 | 13 | 13 | 0.0019563 | 0.50821 | 27.578
14 | yy | 100 | 0 | 52 | 19.7967 | 19.7967 | 18.4632 | 1.0722 | 0.93264 | 29.1847 | 0.24206 | 27.9147 | 14 | 14 | 14 | 0.0017625 | 0.50225 | 27.8645
15 | yy | 100 | 0 | 56 | 19.9919 | 19.9919 | 18.8746 | 1.0592 | 0.94411 | 29.2026 | 0.24221 | 28.1994 | 15 | 15 | 15 | 0.0015853 | 0.49637 | 28.1497
16 | yy | 100 | 0 | 60 | 20.186 | 20.186 | 19.2894 | 1.0465 | 0.95558 | 29.2206 | 0.24236 | 28.4828 | 16 | 16 | 16 | 0.0014236 | 0.49057 | 28.4337
17 | yy | 100 | 0 | 64 | 20.3788 | 20.3788 | 19.7073 | 1.0341 | 0.96705 | 29.2387 | 0.24251 | 28.7649 | 17 | 17 | 17 | 0.0012761 | 0.48485 | 28.7164
18 | yy | 100 | 0 | 68 | 20.5703 | 20.5703 | 20.1285 | 1.0219 | 0.97852 | 29.2568 | 0.24266 | 29.0459 | 18 | 18 | 18 | 0.0011417 | 0.47922 | 28.998
19 | yy | 100 | 0 | 72 | 20.7606 | 20.7606 | 20.5529 | 1.0101 | 0.99 | 29.2751 | 0.24281 | 29.3257 | 19 | 19 | 19 | 0.0010193 | 0.47368 | 29.2783
20 | yy | 100 | 0 | 76 | 20.9497 | 20.9497 | 20.9804 | 0.99854 | 1.0015 | 29.2935 | 0.24296 | 29.6044 | 20 | 20 | 20 | 0.00090787 | 0.46822 | 29.5576
21 | yy | 100 | 0 | 80 | 21.1375 | 21.1375 | 21.411 | 0.98723 | 1.0129 | 29.3119 | 0.24311 | 29.8819 | 21 | 21 | 21 | 0.00080643 | 0.46284 | 29.8357
|  |  |  | Press= | 0.1 | 1: -3.8667e-05
0.052991
17.1457
マニュアル
水の物性
湿り空気の物性
↑ ページトップ
計算式

## 湿り空気の物性
湿り空気の物性
物性 | 物性値 |  |  | 入力範囲 |  |  | ｸﾞﾗﾌ | 入力範囲計算
圧力 | 101.325 | kPa (固定) |  |  | ---
温度（乾球） | 34 | ℃ |  | 0 | ～ | 99.9 |  |  |  | 0 | 99.9
相対湿度 | 100 | % |  | 1 | ～ | 100 |  |  |  | 1 | 100
湿球温度 | 34 | ℃ |  | 12.8 | ～ | 34 |  |  |  | 20.7 | 55
露点温度 | 33.9377 | ℃ |  | -26.7 | ～ | 34 |  |  |  | -15.5 | 55
蒸気圧 | 5.318 | kPa |  | 0.05318 | ～ | 5.318 |  |  |  | 1.01 | 101
飽和蒸気圧 | 5.318 | kPa |  | 0.611 | ～ | 101 |  |  |  | 0.661 | 101
湿度 | 0.0344 | kg･kg*-1 |  | #VALUE! | ～ | 0.0344 |  |  |  | 0.00625 | 177
飽和湿度 | 0.0344 | kg･kg*-1 |  | 0.00376 | ～ | 177 |  |  |  | 0.00376 | 177
絶対湿度 | 37.6 | g･m-3 |  | #VALUE! | ～ | #VALUE! |  |  |  | 6.68 | 668
比較湿度 | 100 | % |  | 0.9 | ～ | 100 |  | 0.94801 |  | #DIV/0! | 100
不快指数 | 93.2 | - |  | 74 | ～ | 93.2 |  | 74 | 93.2 | 74 | 93.2
密度 | 1.127 | kg･m-3 |  | 1.127 | ～ | 1.15 |  |  |  | 0.674 | 1.072
比容積 | 0.887 | m3･kg-1 |  | 0.87 | ～ | 0.887 |  |  |  | 0.933 | 1.484
ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ | 122 | kJ･kg*-1 |  | #VALUE! | ～ | #VALUE! |  |  |  | 71.2 | 459000
| 29.1 | kcal･kg*-1 |  | #VALUE! | ～ | #VALUE! |  |  |  | 17 | 110000
比熱 | 1.06 | kJ･kg*-1･K-1 |  | #VALUE! | ～ | #VALUE! |  |  |  | 1.01 | 334
| 0.254 | kcal･kg*-1･K-1 |  | #VALUE! | ～ | #VALUE! |  |  |  | 0.241 | 79.8
～
～
|  |  |  | ｸﾞﾗﾌ用設定ﾊﾟﾗﾒｰﾀ入力範囲＝ | 1 | ～ | 100
[ kg*は乾燥空気重量］
温度(℃) | 0 | ～ | 99 | 相対湿度(%) |  |  | 70 | 0 | 99
入力範囲 | 0 | ～ | 99 | 入力範囲 |  |  | 1～100
[6 empty] | %RH | td | p | ps | H | Hs | D | R | F | G | v | I | I | Cp | Cp | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5
ｸﾞﾗﾌﾃﾞｰﾀ領域 |  | 適用上限温 | 湿度設定可 | Ｘ軸 | Ｙ軸 | % | ℃ | kPa | kPa | kg/kg* | kg/kg* | g/m^3 | % | - | kg/m3 | m3/kg | kJ/kg* | kcal/kg* | kJ/(kg*･K) | kcal/(kg･K) | p<0.6107 | p>0.6017 | tw | psw(tw<0) | psw(tw>0) | psw | p
5 |  | 99 | 1 | 温度 (℃) | 湿度 (kg/kg*) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ℃ | ℃ | ℃ | kPa | kPa | kPa | kPa
1 | 相対湿度 (%) | 99.9 | 0 | 0 | 0.002631 | 0 | -4.264 | 0.42769 | 0.61098 | 0.002631 | 0.0037654 | 3.3958 | 69.8728 | 36.29 | 1.2912 | 0.77449 | 6.5538 | 1.5654 | 1.0049 | 0.24003 | -4.264 | -4.7635 | -70 | 0.00026425 | 0.00057096 | 0.00026425 | -4.1348
2 | 露点温度 (℃) | 99.9 | 1 | 2.475 | 0.0031458 | 0 | -2.1597 | 0.51095 | 0.72993 | 0.0031458 | 0.0045038 | 4.0205 | 69.848 | 40.0099 | 1.2792 | 0.78175 | 10.3258 | 2.4663 | 1.0059 | 0.24026 | -2.1597 | -2.4124 | -67.525 | 0.0003789 | 0.00079296 | 0.0003789 | -4.1347
3 | 蒸気圧 (kPa) | 99.9 | 1 | 4.95 | 0.0037486 | 0 | -0.066476 | 0.60826 | 0.86895 | 0.0037486 | 0.005369 | 4.7437 | 69.8188 | 43.7298 | 1.2673 | 0.78906 | 14.3226 | 3.4209 | 1.007 | 0.24053 | -0.066476 | -0.054134 | -65.05 | 0.00053911 | 0.0010931 | 0.00053911 | -4.1345
4 | 飽和蒸気圧 (kPa) | 99.9 | -1 | 7.425 | 0.0044522 | 0 | 2.3096 | 0.72163 | 1.0309 | 0.0044522 | 0.0063799 | 5.5781 | 69.7848 | 47.4498 | 1.2556 | 0.79642 | 18.5776 | 4.4372 | 1.0084 | 0.24085 | 2.0155 | 2.3096 | -62.575 | 0.00076128 | 0.0014961 | 0.00076128 | -4.1343
5 | 湿度 (kg/kg*) | 99 | 1 | 9.9 | 0.0052712 | 0 | 4.6771 | 0.85326 | 1.2189 | 0.0052712 | 0.0075578 | 6.5379 | 69.7452 | 51.1697 | 1.244 | 0.80383 | 23.1287 | 5.5242 | 1.0099 | 0.24121 | 4.086 | 4.6771 | -60.1 | 0.0010671 | 0.0020332 | 0.0010671 | -4.134
6 | 飽和湿度 (kg/kg*) | 99 | -1 | 12.375 | 0.0062218 | 0 | 7.0473 | 1.0056 | 1.4366 | 0.0062218 | 0.0089266 | 7.6384 | 69.6993 | 54.8896 | 1.2326 | 0.81132 | 28.0183 | 6.6921 | 1.0117 | 0.24164 | 6.1447 | 7.0473 | -57.625 | 0.0014849 | 0.0027443 | 0.0014849 | -4.1336
7 | 絶対湿度 (g/m^3) | 99.9 | 1 | 14.85 | 0.0073223 | 0 | 9.4189 | 1.1814 | 1.6877 | 0.0073223 | 0.010514 | 8.8966 | 69.6461 | 58.6095 | 1.2212 | 0.81889 | 33.2942 | 7.9522 | 1.0138 | 0.24213 | 8.1915 | 9.4189 | -55.15 | 0.0020516 | 0.0036793 | 0.0020516 | -4.133
8 | 比較湿度 (%) | 99.9 | 1 | 17.325 | 0.0085931 | 0 | 11.7913 | 1.3836 | 1.9766 | 0.0085931 | 0.012349 | 10.3308 | 69.5847 | 62.3295 | 1.2099 | 0.82655 | 39.0102 | 9.3174 | 1.0162 | 0.2427 | 10.2261 | 11.7913 | -52.675 | 0.0028151 | 0.0049008 | 0.0028151 | -4.1323
9 | 不快指数 | 50 | 1 | 19.8 | 0.010057 | 0 | 14.1635 | 1.6156 | 2.308 | 0.010057 | 0.014468 | 11.9609 | 69.5139 | 66.0494 | 1.1986 | 0.83431 | 45.2266 | 10.8022 | 1.0189 | 0.24336 | 12.2483 | 14.1635 | -50.2 | 0.0038367 | 0.0064864 | 0.0038367 | -4.1312
10 | 密度 (kg/m^3) | 99.9 | 1 | 22.275 | 0.01174 | 0 | 16.5353 | 1.8809 | 2.6871 | 0.01174 | 0.016909 | 13.8086 | 69.4326 | 69.7693 | 1.1874 | 0.84219 | 52.0111 | 12.4226 | 1.0221 | 0.24412 | 14.2581 | 16.5353 | -47.725 | 0.0051945 | 0.0085319 | 0.0051945 | -4.1299
11 | 比容積 (m^3/kg) | 99.9 | 1 | 24.75 | 0.013671 | 0 | 18.906 | 2.1836 | 3.1194 | 0.013671 | 0.019716 | 15.8973 | 69.3392 | 73.4892 | 1.1762 | 0.85021 | 59.4399 | 14.197 | 1.0257 | 0.24498 | 16.2552 | 18.906 | -45.25 | 0.0069875 | 0.011155 | 0.0069875 | -4.1281
12 | ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ (kJ/kg*) | 99 | 1 | 27.225 | 0.015881 | 0 | 21.2754 | 2.5279 | 3.6113 | 0.015881 | 0.022939 | 18.2523 | 69.2324 | 77.2092 | 1.165 | 0.85837 | 67.5986 | 16.1456 | 1.0299 | 0.24598 | 18.2396 | 21.2754 | -42.775 | 0.0093404 | 0.014499 | 0.0093404 | -4.1257
13 | ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ (kcal/kg*) | 99 | 1 | 29.7 | 0.018409 | 0 | 23.6434 | 2.9186 | 4.1694 | 0.018409 | 0.026637 | 20.9008 | 69.1103 | 80.9291 | 1.1538 | 0.86671 | 76.5836 | 18.2917 | 1.0346 | 0.24711 | 20.211 | 23.6434 | -40.3 | 0.012409 | 0.018737 | 0.012409 | -4.1227
14 | 比熱 kJ/(kg*･K) | 99 | 1 | 32.175 | 0.021293 | 0 | 26.0096 | 3.3607 | 4.801 | 0.021293 | 0.030872 | 23.872 | 68.9708 | 84.649 | 1.1425 | 0.87524 | 86.5038 | 20.6611 | 1.04 | 0.24841 | 22.1694 | 26.0096 | -37.825 | 0.016388 | 0.02408 | 0.016388 | -4.1187
15 | 比熱 kcal/(kg*･K) | 99 | 1 | 34.65 | 0.024581 | 0 | 28.3741 | 3.8599 | 5.5141 | 0.024581 | 0.035722 | 27.1972 | 68.8119 | 88.3689 | 1.1312 | 0.88399 | 97.4821 | 23.2832 | 1.0462 | 0.24988 | 24.1146 | 28.3741 | -35.35 | 0.021516 | 0.030778 | 0.021516 | -4.1136
|  |  |  | 37.125 | 0.028324 | 0 | 30.7367 | 4.422 | 6.3172 | 0.028324 | 0.04127 | 30.9099 | 68.631 | 92.0889 | 1.1198 | 0.89298 | 109.6578 | 26.1913 | 1.0532 | 0.25156 | 26.0467 | 30.7367 | -32.875 | 0.02809 | 0.039131 | 0.02809 | -4.107
|  |  |  | 39.6 | 0.032583 | 0 | 33.0975 | 5.0537 | 7.2196 | 0.032583 | 0.047618 | 35.0457 | 68.4252 | 95.8088 | 1.1083 | 0.90225 | 123.1894 | 29.4233 | 1.0613 | 0.25348 | 27.9655 | 33.0975 | -30.4 | 0.036471 | 0.049495 | 0.036471 | -4.0986
|  |  |  | 42.075 | 0.037424 | 0 | 35.4565 | 5.7618 | 8.2312 | 0.037424 | 0.05488 | 39.6427 | 68.1912 | 99.5287 | 1.0967 | 0.91182 | 138.2575 | 33.0222 | 1.0704 | 0.25565 | 29.8709 | 35.4565 | -27.925 | 0.047101 | 0.062289 | 0.047101 | -4.088
|  |  |  | 44.55 | 0.042924 | 0 | 37.8137 | 6.554 | 9.3628 | 0.042924 | 0.063193 | 44.7412 | 67.9253 | 103.2486 | 1.0849 | 0.92174 | 155.0692 | 37.0376 | 1.0807 | 0.25812 | 31.7629 | 37.8137 | -25.45 | 0.060513 | 0.078008 | 0.060513 | -4.0746
|  |  |  | 47.025 | 0.049173 | 0 | 40.1692 | 7.4381 | 10.6258 | 0.049173 | 0.072716 | 50.3841 | 67.6233 | 106.9686 | 1.0729 | 0.93205 | 173.8628 | 41.5264 | 1.0924 | 0.26093 | 33.6415 | 40.1692 | -22.975 | 0.077354 | 0.097227 | 0.077354 | -4.0577
|  |  |  | 49.5 | 0.056273 | 0 | 42.5231 | 8.4228 | 12.0325 | 0.056273 | 0.083641 | 56.6168 | 67.2801 | 110.6885 | 1.0607 | 0.94279 | 194.9139 | 46.5544 | 1.1058 | 0.26411 | 35.5066 | 42.5231 | -20.5 | 0.098402 | 0.12062 | 0.098402 | -4.0367
|  |  |  | 51.975 | 0.064344 | 0 | 44.8755 | 9.5173 | 13.5961 | 0.064344 | 0.096194 | 63.487 | 66.89 | 114.4084 | 1.0482 | 0.95401 | 218.5436 | 52.1982 | 1.121 | 0.26774 | 37.3582 | 44.8755 | -18.025 | 0.12459 | 0.14897 | 0.12459 | -4.0105
|  |  |  | 54.45 | 0.073525 | 0 | 47.2264 | 10.7314 | 15.3306 | 0.073525 | 0.11065 | 71.0454 | 66.4463 | 118.1283 | 1.0354 | 0.96577 | 245.1275 | 58.5477 | 1.1382 | 0.27186 | 39.1963 | 47.2264 | -15.55 | 0.15703 | 0.18317 | 0.15703 | -3.978
|  |  |  | 56.925 | 0.083981 | 0 | 49.5759 | 12.0757 | 17.251 | 0.083981 | 0.12736 | 79.3451 | 65.9409 | 121.8483 | 1.0224 | 0.97813 | 275.109 | 65.7087 | 1.1579 | 0.27656 | 41.0208 | 49.5759 | -13.075 | 0.19704 | 0.22425 | 0.19704 | -3.938
|  |  |  | 59.4 | 0.095907 | 0 | 51.9241 | 13.5611 | 19.3729 | 0.095907 | 0.14673 | 88.442 | 65.3645 | 125.5682 | 1.0089 | 0.99117 | 309.0154 | 73.8071 | 1.1803 | 0.28191 | 42.8318 | 51.9241 | -10.6 | 0.24621 | 0.27341 | 0.24621 | -3.8889
|  |  |  | 61.875 | 0.10954 | 0 | 54.2711 | 15.1994 | 21.7134 | 0.10954 | 0.16929 | 98.3946 | 64.7056 | 129.2881 | 0.99506 | 1.005 | 347.479 | 82.9939 | 1.2059 | 0.28803 | 44.6292 | 54.2711 | -8.125 | 0.30639 | 0.33198 | 0.30639 | -3.8287
|  |  |  | 64.35 | 0.12516 | 0 | 56.617 | 17.0032 | 24.2903 | 0.12516 | 0.19571 | 109.2644 | 63.9506 | 133.008 | 0.98078 | 1.0196 | 391.265 | 93.452 | 1.2353 | 0.29505 | 46.4131 | 56.617 | -5.65 | 0.3798 | 0.40152 | 0.3798 | -3.7553
|  |  |  | 66.825 | 0.14312 | 0 | 58.9618 | 18.9856 | 27.1223 | 0.14312 | 0.22687 | 121.1155 | 63.0827 | 136.728 | 0.96601 | 1.0352 | 441.3102 | 105.4051 | 1.2691 | 0.30311 | 48.1834 | 58.9618 | -3.175 | 0.46902 | 0.48374 | 0.46902 | -3.6661
|  |  |  | 69.3 | 0.16384 | 0 | 61.3056 | 21.1606 | 30.2295 | 0.16384 | 0.26391 | 134.015 | 62.081 | 140.4479 | 0.95073 | 1.0518 | 498.7734 | 119.13 | 1.308 | 0.31242 | 49.9403 | 61.3056 | -0.7 | 0.57712 | 0.58062 | 0.57712 | -3.558
|  |  |  | 71.775 | 0.18787 | 0 | 63.6485 | 23.5429 | 33.6328 | 0.18787 | 0.30839 | 148.0327 | 60.9197 | 144.1678 | 0.93488 | 1.0697 | 565.1078 | 134.9737 | 1.3532 | 0.3232 | 51.6837 | 63.6485 | 1.775 | 0.7077 | 0.69436 | 0.69436 | -4.001
|  |  |  | 74.25 | 0.21589 | 0 | 65.9904 | 26.148 | 37.3543 | 0.21589 | 0.36244 | 163.2413 | 59.5654 | 147.8878 | 0.91841 | 1.0888 | 642.1614 | 153.3776 | 1.4059 | 0.33579 | 53.4136 | 65.9904 | 4.25 | 0.86498 | 0.82743 | 0.82743 | -3.868
|  |  |  | 76.725 | 0.24878 | 0 | 68.3315 | 28.992 | 41.4172 | 0.24878 | 0.42911 | 179.7162 | 57.9756 | 151.6077 | 0.90129 | 1.1095 | 732.3225 | 174.9122 | 1.4677 | 0.35056 | 55.13 | 68.3315 | 6.725 | 1.0539 | 0.98259 | 0.98259 | -3.7128
|  |  |  | 79.2 | 0.28771 | 0 | 70.6717 | 32.0921 | 45.8459 | 0.28771 | 0.51292 | 197.5359 | 56.0938 | 155.3276 | 0.88346 | 1.1319 | 838.7349 | 200.3284 | 1.5409 | 0.36804 | 56.8331 | 70.6717 | 9.2 | 1.2803 | 1.1629 | 1.1629 | -3.5325
|  |  |  | 81.675 | 0.33425 | 0 | 73.011 | 35.4662 | 50.666 | 0.33425 | 0.62078 | 216.7816 | 53.8444 | 159.0475 | 0.86486 | 1.1563 | 965.6244 | 230.6354 | 1.6284 | 0.38894 | 58.5228 | 73.011 | 11.675 | 1.551 | 1.3718 | 1.3718 | -3.3236
|  |  |  | 84.15 | 0.39056 | 0 | 75.3495 | 39.133 | 55.9043 | 0.39056 | 0.76395 | 237.5373 | 51.1231 | 162.7674 | 0.84545 | 1.1828 | 1118.811 | 267.2234 | 1.7342 | 0.41422 | 60.1993 | 75.3495 | 14.15 | 1.8739 | 1.613 | 1.613 | -3.0824
|  |  |  | 86.625 | 0.45968 | 0 | 77.6871 | 43.112 | 61.5886 | 0.45968 | 0.96203 | 259.8897 | 47.7823 | 166.4874 | 0.82518 | 1.2119 | 1306.542 | 312.0622 | 1.8642 | 0.44525 | 61.8624 | 77.6871 | 16.625 | 2.2584 | 1.8908 | 1.8908 | -2.8046
|  |  |  | 89.1 | 0.5461 | 0 | 80.0239 | 47.4237 | 67.7482 | 0.5461 | 1.2524 | 283.9286 | 43.6052 | 170.2073 | 0.80398 | 1.2438 | 1540.9089 | 368.0398 | 2.0267 | 0.48406 | 63.5123 | 80.0239 | 19.1 | 2.7155 | 2.2097 | 2.2097 | -2.4857
|  |  |  | 91.575 | 0.65667 | 0 | 82.3598 | 52.0895 | 74.4135 | 0.65667 | 1.7163 | 309.7462 | 38.2611 | 173.9272 | 0.7818 | 1.2791 | 1840.3869 | 439.5689 | 2.2345 | 0.53371 | 65.1491 | 82.3598 | 21.575 | 3.258 | 2.5747 | 2.5747 | -2.1207
|  |  |  | 94.05 | 0.8024 | 0 | 84.6947 | 57.1314 | 81.6162 | 0.8024 | 2.5703 | 337.4377 | 31.2175 | 177.6472 | 0.75858 | 1.3183 | 2234.6957 | 533.7479 | 2.5085 | 0.59915 | 66.7727 | 84.6947 | 24.05 | 3.901 | 2.9914 | 2.9914 | -1.704
|  |  |  | 96.525 | 1.0022 | 0 | 87.0287 | 62.5725 | 89.3893 | 1.0022 | 4.6485 | 367.1007 | 21.5599 | 181.3671 | 0.73426 | 1.3619 | 2774.8966 | 662.7727 | 2.8842 | 0.68887 | 68.3833 | 87.0287 | 26.525 | 4.6622 | 3.4658 | 3.4658 | -1.2296
|  |  |  | 99 | 1.2916 | 0 | 89.3616 | 68.4369 | 97.767 | 1.2916 | 17.0553 | 398.8357 | 7.573 | 185.087 | 0.70878 | 1.4109 | 3556.7521 | 849.5156 | 3.4282 | 0.81881 | 69.981 | 89.3616 | 29 | 5.5626 | 4.0044 | 4.0044 | -0.691
|  |  |  | 相対湿度= | 70
（相対湿度表示では乾湿球温度差）
Note on D7: ＝蒸気圧/飽和蒸気圧
Note on D12: ＝蒸気量kg/乾燥空気量kg
Note on D13: ＝飽和蒸気量kg/乾燥空気量kg
Note on D14: ＝蒸気量g/湿り空気体積m^3
Note on D15: ＝蒸気量kg/飽和蒸気量kg
Note on D16: ＝0.81×気温+0.01×相対湿度×(0.99×気温-14.3)+46.3 75で半数が不快 80で全員不快
マニュアル
水の物性
空気の物性
↑ ページトップ
計算式

## 水計算式
水物性の計算式
No | 特性 |  |  | 適応範囲 |  |  |  | 近似式
|  | 記号 | 単位 | T (℃) |  | p (Mpa) |  | 特性=f(T,p) | 精度 | T=f(特性) | 精度
1 | 飽和蒸気圧 | pw | kPa | 0 | 70 |  |  | pw=0.61048+0.044667*T+0.0013941*T^2+0.000028516*T^3+0.0000002411*T^4+0.0000000029865*T^5 | ±0.02% | T=-0.02096136*log(pw^6 + 0.305791*log(pw)^5 - 1.124889*log(pw)^4 + 2.828665*log(pw)^3 + 3.051379*log(pw)^2 + 33.67109*log(pw) + 7.064524
|  |  |  | 70 | 200 |  |  | pw=13.797-0.58165*T+0.013068*T^2-0.000076428*T^3+0.00000064762*T^4+0.0000000031206*T^5-0.0000000000045136*T^6
|  |  |  | 200 | 374 |  |  | pw=0.000000000166012948*T^6-0.000000258721302*T^5+0.000168922966*T^4-0.057791753*T^3+11.1302333*T^2-1139.26361*T+48421.7681
2 | 蒸発潜熱 | Lv | KJ/kg | 0 | 200 | 0.1 |  | Lv=-0.0000125834*T^3+0.000257762*T^2-2.34139*T+2500.34 | ±0.02% | T=0.000000000300557*Lv^4-0.00000261706*Lv^3+0.00835235*Lv^2-11.9063*Lv+6714.63 | ±0.2℃
3 | 粘度 | η | μPa･s | 0 | 100 | 0.1 |  | η=0.00000000582516*T^6-0.00000214082*T^5+0.000327742*T^4-0.0279245*T^3+1.53292*T^2-61.0207*T+1788.54 | ±0.3% | T= -5113.07*(log(log(η))^3 + 9734.16*(log(log(η)))^2 - 6451.597*(log(log(η))) + 1437.817 | ±0.2℃
|  |  |  | 0 | 227 | 0.1 | 20 | η=C1*p+C2
C1=-1.00375E-12*T^6+7.76667E-10*T^5-2.38934E-7*T^4+3.73402E-5*T^3-3.12735E-3*T^2+0.133478*T-2.0879 (T<=70)
C1=0.2 （T>70）
C2=10^(1.18473E-14*T^6-1.14254E-11*T^5+4.39124E-9*T^4-9.07039E-7*T^3+1.23278E-4*T^2-0.0146406*T+3.252853)
4 | 動粘度 | ν | μm^2/s |  |  |  |  | ν=η/ρ (=粘度/密度）
5 | 表面張力 | σ | N/m | 0 | 100 | 0.1 |  | σ=0.000000582750583*T^3-0.000351398601*T^2-0.138495338*T+75.6244056 | ±0.05% | T= -0.001750225*σ^3 + 0.2980046*σ^2 - 22.1719*σ + 729.4481 | ±0.1℃
6 | 密度 | ρ | kg/m^3 | 0 | 100 | 0.1 |  | ρ=0.000000001344627*T^5-0.0000004678351*T^4+0.00007123842*T^3-0.008598766*T^2+0.06609166*T+999.833 | ±0.003%
7 | 比容積 | v | m^3/kg |  |  |  |  | ｖ=1/ρ (=1/密度）
8 | 定圧比熱 | Cp | J/(kg･K) | 0 | 100 | 0.1 |  | Cp=0.0000000005874183*T^6-0.0000002238216*T^5+0.00003509392*T^4-0.002893924*T^3+0.1402387*T^2-3.688326*T+4217.387 | ±0.005%
9 | 熱伝導率 | λ | mW/(m･K) | 0 | 227 | 0.1 | 20 | λ=C1*p+C2 | ±0.2%
C1=0.00001944507*T^2-0.00257962*T+0.5942045
C2=-0.00000002425489*T^4+0.000019129*T^3-0.0106372*T^2+2.056203*T+562.017
＊計算式は、全て自作の近似式で化学工学便覧の物性表から導いた回帰式を示す
↑ ページトップ
↑ ページトップ
マニュアル
水の物性

## 空気計算式
空気物性の計算式
No | 特性 |  |  | 適応範囲 |  |  |  | 計算式
|  | 記号 | 単位 | T (℃) |  | ｐ (Mpa) |  | 特性=f(T,p) | 精度 | T=f(特性) | 精度
1 | 粘度 | η | μPa･s | 0 | 100 | 0.1 |  | η=-0.00000000495338*T^4+0.000000922688*T^3-0.0000848193*T^2+0.0507958*T+17.1001 | ±0.05% | T=0.024299*η^4 - 1.865022*η^3 + 53.86492*η^2 - 672.5413*η + 2997.67 | ±0.01℃
|  |  |  | 0 | 227 | 0.1 | 20 | η=C1*T^2+C2*T+C3 | ±0.5%
C1=0.0000001012986*p^2+0.000001855958*p-0.00003885336
C2=-0.00004909769*p^2-0.0008313498*p+0.05307456
C3=0.009403713*p^2+0.1378876*p+17.13183
2 | 動粘度 | ν | μm^2/s |  |  |  |  | ν=η/ρ (=粘度/密度）
3 | 密度 | ρ | kg/m^3 | -20 | 1000 | 0.1 | 100 | ρ=1.2932/0.101325*p/(1+0.003661*T) =12.76289*p/(1+0.003661*T)
4 | 比容積 | v | m^3/kg |  |  |  |  | ｖ=1/ρ (=1/密度）
5 | 定圧 分子熱 | Cp | J/(mol･℃) | 0 | 1527 | 0.1 |  | Cp=28.96+0.0041486*T+0.000003192*T^2-0.0000000019661*T^3 | ±0.33%
|  |  | kcal/(kg･℃) |  |  |  |  | Cp=0.2402+0.000034405*T+0.00000002647*T^2-0.000000000016305*T^3
6 | 熱伝導度 | λ | mW/(m･K) | 0 | 227 | 0.1 | 20 | λ=C1*p^2+C2*p+C3 | ±0.5%
C1=0.000000000008083409*T^4-0.00000000496669*T^3+0.000001164123*T^2-0.0001316453*T+0.006099511
C2=0.000002632946*T^2-0.001754952*T+0.5863858
C3=0.00000006213765*T^3-0.00004945455*T^2+0.07610233*T+24.03216
＊計算式
黒字；自作の近似式で、化学工学便覧の物性表から導いた回帰式
青字；既知の近似式
赤字；理論式
↑ ページトップ
↑ ページトップ
マニュアル
空気の物性

## 湿り空気計算式
湿り空気物性の計算式
No | 特性 |  |  | 適用範囲 | 計算式
|  | 記号 | 単位 (注) |  | α=f(β） | β=f(α)
1 | 乾球温度 | T | ℃ |  | T=f2(ps) | ps=f1(T)
2 | 相対湿度<関係湿度> | ψ | % |  | ψ=p/ps | p=ψ*ps
3 | 湿球温度 | Tw | ℃ | T>=0 | Tw=T-(psw-p)/0.000662/101.325
|  |  |  | T<0 | Tw=T-(psw-p)/0.000583/101.325
4 | 露点温度 | Td | ℃ |  | Td=f2(p) | p=f1(Td)
5 | 蒸気圧 | p | kPa | T>=0 | p=psw-0.000662*101.325*(T-Tw)
|  |  |  | T<0 | p=psw-0.000583*101.325*(T-Tw)
6 | Tに対応する飽和蒸気圧 | ps | kPa |  | ps=f1(T) | T=f2(ps)
7 | 湿度 | H | kg/kg* |  | H=18/29*p/(101.325-p) | p=29/18*101.325*H/(1+29/18*H)
8 | 飽和湿度 | Hs | kg/kg* |  | Hs=18/29*ps/(101.325-ps)
9 | 絶対湿度 | D | g/m^3 |  | D=7.94*p/(1+0.003661*T) | p=D*(1+0.003661*T)/7.94
10 | 飽和絶対湿度 | Ds | g/m^3 |  | Ds=7.94*ps/(1+0.003661*T)
11 | 比較湿度=H/Hs | R | % | T<100 | R=p*(101.325-ps)/ps/(101.325-p) | p=101.325*R*ps/(101.325+ps(R-1))
12 | 不快指数 | Ic |  |  | Ic=0.81*T+0.01*ψ*(0.99*T-14.3)
13 | 密度 | G | kg/m^3 |  | G=1.2932/(1+0.003661*T)*(101.325-0.375*p)/101.325 =0.012763/(1+0.003661*T)*(101.325-0.375*p) | p=101.325/0.375-208.94*G*(1+0.003661*T)
14 | 比容積 | v | m^3/kg |  | v=1/G v=(0.772+1.244*H)*(1+0.003661T) | G=1/v
15 | ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ | i | kcal/kg* |  | i=0.24*T+(595+0.45*T)*H | H=i/(0.24*T+(595+0.45*T))
|  |  | kJ/kg* |  | i=T+(2491+1.88*T)*H | H=i/(T+(2491+1.88*T))
16 | 比熱 | C | kcal/(kg.*･K) | 0<=T<=120 | C=0.24+0.45H | H=(C-0.24)/0.45
|  |  | kJ/(kg*･K) |  | C=1+1.88H | H=(C-1)/1.88
17 | Twに対応する飽和蒸気圧 | psw | kPa |  | psw=f1(Tw) | Tw=f2(psw)
18 | pswに対応する湿球温度 | Tw | ℃ |  | Tw=f2(psw) | psw=f1(Tw)
19 | 温度,Tに対応する 飽和蒸気圧の算出近似式 | f1(T) | ｋPa | -40<T<0 | f1(T)=0.00000020079*T^4+0.000028838*T^3+0.0016902*T^2+0.049225*T +0.60941
|  |  |  | 0<=T<=70 | f1(T)=0.61048+0.044667*T+0.0013941*T^2+0.000028516*T^3+0.0000002411*T^4+0.0000000029865*T^5
|  |  |  | 70<T<=200 | f1(T)=13.797-0.58165*T+0.013068*T^2-0.000076428*T^3+0.00000064762*T^4+0.0000000031206*T^5-0.0000000000045136*T^6
|  |  |  | 200<T<=374 | f1(T)= 0.000000000166012948*T^6-0.000000258721302*T^5+0.000168922966*T^4-0.057791753*T^3+11.1302333*T^2-1139.26361*T+48421.7681
20 | 飽和蒸気圧,pに対応する 温度の算出近似式 | f2(p) | ℃ | p<0.611 | f2(p)= 2.2556*log(p)^2 + 28.55*log(p) + 5.9665
|  |  |  | p>=0.611 | f2(p)=-0.02096136*log(p)^6 + 0.305791*log(p)^5 - 1.124889*log(p)^4 + 2.828665*log(p)^3 + 3.051379*log(p)^2 + 33.67109*log(p) + 7.064524
|  |  | (注) kg*=乾燥空気重量 |  | ＊計算式
黒字；自作の近似式で、化学工学便覧の物性表から導いた回帰式
青字；理論式、定義式、既知の近似式
計算手順
| T と Tw から他の特性値算出 |  |  | No.6でps算出→No.18でpsw算出→No.5でp算出 →その他の特性値算出
| T と ψ/Td/H/D/R/G から他の特性値算出 |  |  | No.6でps算出→No.2/4/7/9/11/13でp算出 →No.3と18のTrial&Error計算でTw算出→その他の特性値算出
↑ ページトップ
↑ ページトップ
マニュアル
湿り空気の物性