## 1212m
44.1kHz、16bit |  |  |  | 48kHz、16bit |  |  |  | 192kHz、24bit
周波数[Hz] | 振幅[V] | 振幅[dB] | 位相[deg] | 周波数[Hz] | 振幅[V] | 振幅[dB] | 位相[deg] | 周波数[Hz] | 振幅[V] | 振幅[dB] | 位相[deg]
10 | 2.6 | -0.32781 | 0 | 10 | 2.6 | -0.32781 | 0 | 10 | 2.6 | -0.32781 | 0
20 | 2.6 | -0.32781 | 0 | 20 | 2.6 | -0.32781 | 0 | 20 | 2.6 | -0.32781 | 0
30 | 2.6 | -0.32781 | 0 | 30 | 2.6 | -0.32781 | 0 | 30 | 2.65 | -0.16236 | 0
50 | 2.7 | 0 | 0 | 50 | 2.7 | 0 | 0 | 50 | 2.7 | 0 | 0
70 | 2.7 | 0 | 0 | 70 | 2.7 | 0 | 0 | 70 | 2.7 | 0 | 0
100 | 2.7 | 0 | 0 | 100 | 2.7 | 0 | 0 | 100 | 2.7 | 0 | 0
200 | 2.7 | 0 | 0 | 200 | 2.7 | 0 | 0 | 200 | 2.7 | 0 | 0
300 | 2.7 | 0 | 0 | 300 | 2.7 | 0 | 0 | 300 | 2.7 | 0 | 0
500 | 2.7 | 0 | 0 | 500 | 2.7 | 0 | 0 | 500 | 2.7 | 0 | 0
700 | 2.7 | 0 | 0 | 700 | 2.7 | 0 | 0 | 700 | 2.7 | 0 | 0
1000 | 2.7 | 0 | 0 | 1000 | 2.7 | 0 | 0 | 1000 | 2.7 | 0 | 0
2000 | 2.7 | 0 | 0 | 2000 | 2.7 | 0 | 0 | 2000 | 2.7 | 0 | 0
3000 | 2.7 | 0 | 0 | 3000 | 2.7 | 0 | 0 | 3000 | 2.7 | 0 | 0
5000 | 2.7 | 0 | 0 | 5000 | 2.7 | 0 | 0 | 5000 | 2.7 | 0 | 0
7000 | 2.7 | 0 | 0 | 7000 | 2.7 | 0 | 0 | 7000 | 2.7 | 0 | 0
10000 | 2.7 | 0 | 0 | 10000 | 2.7 | 0 | 0 | 10000 | 2.65 | -0.16236 | 0
13000 | 2.7 | 0 | 0 | 13000 | 2.7 | 0 | 0 | 13000 | 2.65 | -0.16236 | 0
15000 | 2.65 | -0.16236 | 0 | 15000 | 2.65 | -0.16236 | 0 | 15000 | 2.65 | -0.16236 | 0
17000 | 2.65 | -0.16236 | 0 | 17000 | 2.65 | -0.16236 | 0 | 17000 | 2.62 | -0.26125 | 0
20000 | 2.62 | -0.26125 | 0 | 20000 | 2.62 | -0.26125 | 0 | 20000 | 2.6 | -0.32781 | 0
|  |  |  | 22000 | 2.6 | -0.32781 | 0 | 30000 | 2.59 | -0.36128 | 0
[8 empty] | 40000 | 2.4 | -1.0231 | 0
[8 empty] | 50000 | 2.3 | -1.3927 | 0
[8 empty] | 70000 | 2 | -2.6067 | 0
[8 empty] | 90000 | 1.6 | -4.5449 | 0

## SE-U55X
44.1kHz、16bit |  |  |  | 48kHz、16bit
周波数[Hz] | 振幅[V] | 振幅[dB] | 位相[deg] | 周波数[Hz] | 振幅[V] | 振幅[dB] | 位相[deg]
10 | 2.6 | -0.16545 | 0 | 10 | 2.6 | -0.16545 | 0
20 | 2.6 | -0.16545 | 0 | 20 | 2.6 | -0.16545 | 0
30 | 2.61 | -0.13211 | 0 | 30 | 2.61 | -0.13211 | 0
50 | 2.65 | 0 | 0 | 50 | 2.65 | 0 | 0
70 | 2.65 | 0 | 0 | 70 | 2.65 | 0 | 0
100 | 2.65 | 0 | 0 | 100 | 2.65 | 0 | 0
200 | 2.65 | 0 | 0 | 200 | 2.65 | 0 | 0
300 | 2.65 | 0 | 0 | 300 | 2.65 | 0 | 0
500 | 2.65 | 0 | 0 | 500 | 2.65 | 0 | 0
700 | 2.65 | 0 | 0 | 700 | 2.65 | 0 | 0
1000 | 2.65 | 0 | 0 | 1000 | 2.65 | 0 | 0
2000 | 2.65 | 0 | 0 | 2000 | 2.65 | 0 | 0
3000 | 2.65 | 0 | 0 | 3000 | 2.65 | 0 | 0
5000 | 2.64 | -0.032839 | 0 | 5000 | 2.64 | -0.032839 | 0
7000 | 2.6 | -0.16545 | 0 | 7000 | 2.6 | -0.16545 | 0
10000 | 2.6 | -0.16545 | 0 | 10000 | 2.6 | -0.16545 | 0
13000 | 2.6 | -0.16545 | 0 | 13000 | 2.6 | -0.16545 | 0
15000 | 2.6 | -0.16545 | 0 | 15000 | 2.6 | -0.16545 | 0
17000 | 2.59 | -0.19892 | 0 | 17000 | 2.59 | -0.19892 | 0
20000 | 2.58 | -0.23252 | 0 | 20000 | 2.58 | -0.23252 | 0
|  |  |  | 22000 | 2.55 | -0.33411 | 0

## SB USB
44.1kHz、16bit |  |  |  | 48kHz、16bit
周波数[Hz] | 振幅[V] | 振幅[dB] | 位相[deg] | 周波数[Hz] | 振幅[V] | 振幅[dB] | 位相[deg]
10 | 1.25 | -0.34067 | 0 | 10 | 1.25 | -0.34067 | 0
20 | 1.25 | -0.34067 | 0 | 20 | 1.25 | -0.34067 | 0
30 | 1.28 | -0.13467 | 0 | 30 | 1.28 | -0.13467 | 0
50 | 1.3 | 0 | 0 | 50 | 1.3 | 0 | 0
70 | 1.3 | 0 | 0 | 70 | 1.3 | 0 | 0
100 | 1.3 | 0 | 0 | 100 | 1.3 | 0 | 0
200 | 1.3 | 0 | 0 | 200 | 1.3 | 0 | 0
300 | 1.3 | 0 | 0 | 300 | 1.3 | 0 | 0
500 | 1.3 | 0 | 0 | 500 | 1.3 | 0 | 0
700 | 1.3 | 0 | 0 | 700 | 1.3 | 0 | 0
1000 | 1.3 | 0 | 0 | 1000 | 1.3 | 0 | 0
2000 | 1.3 | 0 | 0 | 2000 | 1.3 | 0 | 0
3000 | 1.3 | 0 | 0 | 3000 | 1.3 | 0 | 0
5000 | 1.3 | 0 | 0 | 5000 | 1.3 | 0 | 0
7000 | 1.3 | 0 | 0 | 7000 | 1.3 | 0 | 0
10000 | 1.29 | -0.067073 | 0 | 10000 | 1.29 | -0.067073 | 0
13000 | 1.3 | 0 | 0 | 13000 | 1.29 | -0.067073 | 0
15000 | 1.3 | 0 | 0 | 15000 | 1.29 | -0.067073 | 0
17000 | 1.3 | 0 | 0 | 17000 | 1.29 | -0.067073 | 0
20000 | 1.2 | -0.69524 | 0 | 20000 | 1.2 | -0.69524 | 0
|  |  |  | 22000 | 0.9 | -3.194 | 0

## SB Live!
44.1kHz、16bit |  |  |  | 48kHz、16bit
周波数[Hz] | 振幅[V] | 振幅[dB] | 位相[deg] | 周波数[Hz] | 振幅[V] | 振幅[dB] | 位相[deg]
10 | 3.25 | 0 | 0 | 10 | 3.25 | 0 | 0
20 | 3.25 | 0 | 0 | 20 | 3.25 | 0 | 0
30 | 3.25 | 0 | 0 | 30 | 3.25 | 0 | 0
50 | 3.25 | 0 | 0 | 50 | 3.25 | 0 | 0
70 | 3.25 | 0 | 0 | 70 | 3.25 | 0 | 0
100 | 3.25 | 0 | 0 | 100 | 3.25 | 0 | 0
200 | 3.25 | 0 | 0 | 200 | 3.25 | 0 | 0
300 | 3.25 | 0 | 0 | 300 | 3.25 | 0 | 0
500 | 3.25 | 0 | 0 | 500 | 3.25 | 0 | 0
700 | 3.25 | 0 | 0 | 700 | 3.25 | 0 | 0
1000 | 3.25 | 0 | 0 | 1000 | 3.25 | 0 | 0
2000 | 3.25 | 0 | 0 | 2000 | 3.25 | 0 | 0
3000 | 3.25 | 0 | 0 | 3000 | 3.25 | 0 | 0
5000 | 3.25 | 0 | 0 | 5000 | 3.25 | 0 | 0
7000 | 3.25 | 0 | 0 | 7000 | 3.25 | 0 | 0
10000 | 3.25 | 0 | 0 | 10000 | 3.25 | 0 | 0
13000 | 3.25 | 0 | 0 | 13000 | 3.25 | 0 | 0
15000 | 3.25 | 0 | 0 | 15000 | 3.2 | -0.13467 | 0
17000 | 3.25 | 0 | 0 | 17000 | 3.2 | -0.13467 | 0
20000 | 3.2 | -0.13467 | 0 | 20000 | 3.2 | -0.13467 | 0
|  |  |  | 22000 | 3.15 | -0.27146 | 0

## AV8
44.1kHz、16bit |  |  |  |  | 48kHz、16bit
周波数[Hz] | 振幅[V] | 振幅[dB] | 位相[deg] |  | 周波数[Hz] | 振幅[V] | 振幅[dB] | 位相[deg]
10 | 1.31 | -2.1608 | 0 |  | 10 | 1.31 | -2.2123 | 0
20 | 1.61 | -0.36967 | 0 |  | 20 | 1.6 | -0.47533 | 0
30 | 1.61 | -0.36967 | 0 |  | 30 | 1.65 | -0.20806 | 0
50 | 1.65 | -0.15651 | 0 |  | 50 | 1.68 | -0.051548 | 0
70 | 1.65 | -0.15651 | 0 |  | 70 | 1.69 | 0 | 0
100 | 1.67 | -0.051856 | 0 |  | 100 | 1.69 | 0 | 0
200 | 1.68 | 0 | 0 |  | 200 | 1.69 | 0 | 0
300 | 1.68 | 0 | 0 |  | 300 | 1.69 | 0 | 0
500 | 1.68 | 0 | 0 |  | 500 | 1.69 | 0 | 0
700 | 1.68 | 0 | 0 |  | 700 | 1.69 | 0 | 0
1000 | 1.68 | 0 | 0 |  | 1000 | 1.69 | 0 | 0
2000 | 1.63 | -0.26243 | 0 |  | 2000 | 1.64 | -0.26086 | 0
3000 | 1.61 | -0.36967 | 0 |  | 3000 | 1.61 | -0.42122 | 0
5000 | 1.6 | -0.42379 | 0 |  | 5000 | 1.65 | -0.20806 | 0
7000 | 1.58 | -0.53304 | 0 |  | 7000 | 1.69 | 0 | 0
10000 | 1.58 | -0.53304 | 0 |  | 10000 | 1.61 | -0.42122 | 0
13000 | 1.58 | -0.53304 | 0 |  | 13000 | 1.69 | 0 | 0
15000 | 1.55 | -0.69955 | 0 |  | 15000 | 1.62 | -0.36743 | 0
17000 | 1.6 | -0.42379 | 0 |  | 17000 | 1.66 | -0.15557 | 0
20000 | 0.17 | -19.8972 | 0 |  | 20000 | 1.5 | -1.0359 | 0
[5 empty] | 22000 | 0.9 | -5.4729 | 0
波形が上下非対称なことがある。
よく見ると振幅が大きくなったり小さくなったりする。
短形波が汚い
|  | DCオフセットがでることがある |  | 0.12V | → | 0.55V | → | 0

## CMI8738
44.1kHz、16bit |  |  |  | 48kHz、16bit
周波数[Hz] | 振幅[V] | 振幅[dB] | 位相[deg] | 周波数[Hz] | 振幅[V] | 振幅[dB] | 位相[deg]
10 | 1.55 | 0 | 0 | 10 | 1.55 | 0 | 0 | どちらも300Hzから波形がおかしい。
20 | 1.55 | 0 | 0 | 20 | 1.55 | 0 | 0 | よく見ると階段状になっている
30 | 1.55 | 0 | 0 | 30 | 1.55 | 0 | 0 | 44．1kHzは特にひどい
50 | 1.55 | 0 | 0 | 50 | 1.55 | 0 | 0
70 | 1.55 | 0 | 0 | 70 | 1.55 | 0 | 0
100 | 1.55 | 0 | 0 | 100 | 1.55 | 0 | 0
200 | 1.55 | 0 | 0 | 200 | 1.55 | 0 | 0
300 | 1.55 | 0 | 0 | 300 | 1.55 | 0 | 0
500 | 1.55 | 0 | 0 | 500 | 1.55 | 0 | 0
700 | 1.55 | 0 | 0 | 700 | 1.55 | 0 | 0
1000 | 1.55 | 0 | 0 | 1000 | 1.55 | 0 | 0
2000 | 1.5 | -0.28481 | 0 | 2000 | 1.55 | 0 | 0
3000 | 1.5 | -0.28481 | 0 | 3000 | 1.55 | 0 | 0
5000 | 1.5 | -0.28481 | 0 | 5000 | 1.5 | -0.28481 | 0
7000 | 1.5 | -0.28481 | 0 | 7000 | 1.5 | -0.28481 | 0
10000 | 1.5 | -0.28481 | 0 | 10000 | 1.5 | -0.28481 | 0
13000 | 1.5 | -0.28481 | 0 | 13000 | 1.5 | -0.28481 | 0
15000 | 1.5 | -0.28481 | 0 | 15000 | 1.5 | -0.28481 | 0
17000 | 1.5 | -0.28481 | 0 | 17000 | 1.5 | -0.28481 | 0
20000 | 1.5 | -0.28481 | 0 | 20000 | 1.5 | -0.28481 | 0
|  |  |  | 22000 | 1.5 | -0.28481 | 0
13kHz付近から波形を安定して観測できない
44．1kHzは波形が流れる
なぜか80mVのDCが出てる

## DMX6fire
44.1kHz、16bit | [5 empty] | 48kHz、16bit
周波数[Hz] | 振幅[V] | 振幅[dB] | 位相[deg] |  |  | 周波数[Hz] | 振幅[V] | 振幅[dB] | 位相[deg]
|  |  | 短 | 長 | 位相[deg] |  |  |  | 短 | 長 | 位相[deg]
10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0
20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0
30 | 3 | 0 | 0.02 | 6 | 0.19099 | 30 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0
50 | 3 | 0 | 0.04 | 6 | 0.38197 | 50 | 3 | 0 | 0.03 | 6 | 0.28648
70 | 3 | 0 | 0.05 | 6 | 0.47747 | 70 | 3 | 0 | 0.04 | 6 | 0.38197
100 | 3 | 0 | 0.07 | 6 | 0.66847 | 100 | 3 | 0 | 0.07 | 6 | 0.66847
200 | 3 | 0 | 0.15 | 6 | 1.4325 | 200 | 3 | 0 | 0.13 | 6 | 1.2415
300 | 3 | 0 | 0.23 | 6 | 2.1969 | 300 | 3 | 0 | 0.2 | 6 | 1.9102
500 | 3 | 0 | 0.4 | 6 | 3.8226 | 500 | 3 | 0 | 0.36 | 6 | 3.4398
700 | 3 | 0 | 0.55 | 6 | 5.2595 | 700 | 3 | 0 | 0.55 | 6 | 5.2595
1000 | 3 | 0 | 0.9 | 6 | 8.6269 | 1000 | 3 | 0 | 0.8 | 6 | 7.6623
2000 | 3 | 0 | 1.7 | 6 | 16.4592 | 2000 | 3 | 0 | 1.5 | 6 | 14.4775
3000 | 3 | 0 | 2.4 | 6 | 23.5782 | 3000 | 3 | 0 | 2.2 | 6 | 21.5102
5000 | 3 | 0 | 3.8 | 6 | 39.2965 | 5000 | 3 | 0 | 3.6 | 6 | 36.8699
7000 | 3 | 0 | 4.95 | 6 | 55.5885 | 7000 | 3 | 0 | 4.7 | 6 | 51.5668
10000 | 3 | 0 | 5.8 | 6 | 75.1649 | 10000 | 3 | 0 | 5.65 | 6 | 70.3334
13000 | 3 | 0 | 5.6 | 5.9 | 108.3497 | 13000 | 3 | 0 | 5.8 | 6 | 104.8351
15000 | 2.95 | -0.14598 | 4.9 | 5.85 | 123.1117 | 15000 | 2.95 | -0.14598 | 5.4 | 5.9 | 113.7581
17000 | 2.92 | -0.23477 | 3.9 | 5.8 | 137.7464 | 17000 | 2.95 | -0.14598 | 4.6 | 5.9 | 128.7705
20000 | 2.9 | -0.29447 | 1.6 | 5.8 | 163.9866 | 20000 | 2.9 | -0.29447 | 2.85 | 5.85 | 150.8446
|  |  |  | 11kで位相90度 |  | 22000 | 2.9 | -0.29447 | 1.5 | 5.8 | 165.0118
12kで位相90度
96kHz、24bit
周波数[Hz] | 振幅[V] | 振幅[dB] | 位相[deg]
|  |  | 短 | 長 | 位相[deg]
10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0
20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0
30 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0
50 | 3 | 0 | 0.014 | 6 | 0.13369
70 | 3 | 0 | 0.02 | 6 | 0.19099
100 | 3 | 0 | 0.03 | 6 | 0.28648
200 | 3 | 0 | 0.059 | 6 | 0.56342
300 | 3 | 0 | 0.09 | 6 | 0.85947
500 | 3 | 0 | 0.17 | 6 | 1.6236
700 | 3 | 0 | 0.21 | 6 | 2.0058
1000 | 3 | 0 | 0.4 | 6 | 3.8226
2000 | 3 | 0 | 0.8 | 6 | 7.6623
3000 | 3 | 0 | 1.2 | 6 | 11.537
5000 | 3 | 0 | 1.9 | 6 | 18.4615
7000 | 3 | 0 | 2.6 | 6 | 25.6793
10000 | 3 | 0 | 3.6 | 6 | 36.8699
13000 | 3 | 0 | 4.4 | 6 | 47.1666
15000 | 2.95 | -0.14598 | 4.8 | 5.95 | 53.777
17000 | 2.95 | -0.14598 | 5.2 | 5.95 | 60.9209
20000 | 2.9 | -0.29447 | 5.6 | 5.85 | 73.1892
30000 | 2.85 | -0.44553 | 5.2 | 5.61 | 112.0409
40000 | 2.7 | -0.91515 | 2.7 | 5.4 | 150
44000 | 2.6 | -1.243 | 1.35 | 5.2 | 164.9528
24kで位相90度